Segurança do ambiente hospitalar para prevenção de quedas em idosos: estudo descritivo

RESUMO

Objetivo: avaliar a segurança do ambiente físico individual e coletivo para prevenção de quedas em idosos hospitalizados. Método: estudo quantitativo, descritivo de corte transversal. Foram avaliados 127 leitos e a estrutura física, em três unidades de internação. Os dados foram coletados mediante checklist. Para análise foi utilizado o software SPSS v.20.0 e empregada estatística descritiva e teste exato de Fischer para associação entre variáveis. Resultados: as variáveis de segurança relacionadas ao ambiente individual apresentaram inconformidades com os padrões de segurança (77,7%), e não mostraram significância estatística para ocorrência de quedas. A estrutura física de uso coletivo não apresentou adequações quanto à circulação interna (42,8%) e às instalações sanitárias (66,6%). Discussão: deve-se atentar às inconformidades para diminuir o risco de queda. Conclusão: manter o ambiente intra-hospitalar conforme as normas técnicas e a atenção da equipe de enfermagem com o ambiente são imprescindíveis para a segurança e a prevenção de quedas.

Descritores: Acidentes por Quedas; Enfermagem Geriátrica; Ambiente de Instituições de Saúde.

INTRODUÇÃO

Vários fatores inerentes ao próprio processo de envelhecimento podem determinar progressiva perda da capacidade de adaptação do idoso ao ambiente, principalmente, em situações de mudança de local, em novos espaços físicos, como os hospitalares. Desse modo, a avaliação do ambiente no qual o idoso está inserido é essencial para o desenvolvimento de estratégias que auxiliem na prevenção de quedas.

Pensar em espaços seguros, que promovam uma maior participação, pelo maior tempo possível para os idosos é um grande desafio. É necessário um olhar atento, pois o ambiente físico pode ser um facilitador ou uma barreira para o desempenho físico destes indivíduos(1). Nesse sentido, o ambiente de internação hospitalar para os idosos precisa ser um local seguro, que favoreça a adaptação rápida, proporcione segurança, funcionalidade, conforto e compense as limitações impostas pelo processo de envelhecimento(2).

A expressão “segurança do paciente” é muito utilizada, porém, raramente definida com clareza. Em sua forma mais elementar, pode ser conceituada como: “o ato de evitar, prevenir e melhorar os resultados adversos ou as lesões originadas no processo de atendimento médico-hospitalar”(3:32). A segurança do paciente, por sua vez, é definida como “[...] a redução de risco de danos desnecessários relacionados aos cuidados de saúde, para um mínimo aceitável”(4:21).

Em 2013 os Protocolos Básicos de Segurança do Paciente foram aprovados e, entre esses, o “Protocolo de Prevenção de Quedas”, cuja finalidade é “reduzir a ocorrência de queda dos pacientes nos pontos de assistência”, em específico aos pacientes hospitalizados, abrangendo o período total de permanência. Segundo o protocolo, “todos os pacientes internados devem ter o seu risco de queda avaliado”, o resultado da avaliação precisa ser registrado em prontuário e medidas preventivas adequadas a cada paciente devem ser prescritas e implementadas(5:1).

O ambiente hospitalar é um mundo estranho ao idoso, que pode acarretar experiências estressantes, uma vez que o adoecimento humano por si só constitui um acontecimento que gera ansiedade e insegurança(6).

O ambiente físico, com sua estrutura, disposição do mobiliário, formas de utilização e material empregado, tem um papel relevante na ocorrência de quedas em idosos, respondendo por cerca de 30% a 50% desses eventos(7). As quedas sofridas pelos pacientes hospitalizados são uma das ocorrências mais importantes na quebra da sua segurança, e são frequentemente responsáveis pelo aumento do período de internamento e piores condições de recuperação(8).

No Brasil, investigação realizada sobre quedas intra-hospitalares de idosos hospitalizados em Belo Horizonte evidenciou que, em cada 1000 leitos, cerca de 3 a 13% dos idosos caem por dia(9).	Outro estudo, realizado em nove setores de internação do Hospital de Clinicas de Porto Alegre, constatou 58 eventos de quedas específicas do leito. Os dados revelaram que a maioria das quedas ocorreu em pacientes idosos (57%), do sexo masculino (50,9%), no período noturno (56,60%) e no setor de internação clínica (58%)(10).

A queda é um evento multifatorial de grande complexidade e, quando associada a um ambiente e contexto de cuidados, suscita a necessidade de uma investigação e formação contínua sobre os principais fatores de risco, incidências, consequências e medidas preventivas específicas(11). Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi avaliar a segurança do ambiente físico individual e coletivo para a prevenção de quedas em idosos hospitalizados.

MÉTODOS

Trata-se de estudo do tipo quantitativo descritivo de corte transversal, realizado em um Hospital de Ensino de grande porte, instituição de referência na atenção à saúde de alta complexidade, na cidade de Curitiba, Paraná. O estudo foi desenvolvido em três unidades de internação, nas enfermarias da Clínica Médica Masculina, Clínica Médica Feminina e Cirurgia Geral. A amostra foi composta pela avaliação do ambiente de uso individual, referente a 127 leitos, e da estrutura física de uso coletivo, no período amostral de abril a julho de 2013.

Os dados foram coletados mediante check list. No ambiente de uso individual, que se refere ao quarto ou espaço de uso privativo em uma enfermaria, foram investigadas as seguintes variáveis de segurança: presença de grades nos leitos, trava nas rodas, campainha, luz auxiliar, trava nos móveis deslizantes, fácil acesso aos pertences, acesso livre ao banheiro, uso de calçado antiderrapante e mobília organizada ao redor do leito. Para avaliação da estrutura física de uso coletivo, o cheklist foi estruturado segundo legislação que regulariza as normas técnicas(12), e consideradas as variáveis: circulação interna, circulação vertical e instalações sanitárias. Com objetivo de subsidiar os registros do ambiente físico, foi utilizada uma máquina fotográfica digital modelo S. PL120.

Os dados foram codificados e organizados no programa computacional Excel 2007, digitados e submetidos à dupla conferência, para garantir a confiabilidade dos resultados. Para análise estatística utilizou-se o software Statistical Package for the Social Sciences - SPSS v.20.0, e empregada estatística descritiva (frequência absoluta e relativa) nas variáveis de segurança relacionadas à estrutura física de uso coletivo. Para a associação entre as variáveis qualitativas dicotômicas de segurança do ambiente de uso individual e a ocorrência de quedas, foi utilizado o teste exato de Fisher. Os resultados foram considerados estatisticamente significativos quando p<0,05.

O estudo foi aprovado no Comitê de Ética da instituição pesquisada, sob registro CAAE 14066113.2.0000.0096, parecer 231.500.

RESULTADOS

Visualiza-se na Tabela 1, que no ambiente de uso individual, dos 09 itens avaliados, 77,7% não estão em conformidade com os padrões de segurança. Destaca-se o padrão de conformidades para as camas, das quais 127 (100%) possuíam grades protetoras e rodas traváveis, e apenas 2 (1,6%) camas foram encontradas destravadas. Em todos os ambientes existia luz de cabeceira individual, contudo, a localização da mesma não favorece o acesso fácil do paciente, tanto pela altura, quanto pelo posicionamento do interruptor. Ainda, 14 (11%) das luzes de cabeceira não acendiam, seja por falta de lâmpada ou problemas elétricos (Tabela 1).

TABELA 1 – Associação entre as variáveis de segurança do ambiente de uso individual e a ocorrência de quedas. Curitiba, 2013

| Variáveis | Resposta | Ocorrência de quedas na internação |  |  |  |  | Valor de p* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Não |  | Sim | Total |  |  |
|  |  | n | n |  | n | % |  |
| Cama com grade | Não | --- | --- |  | --- | --- | --- |
|  | Sim | 118 | 9 |  | 127 | 100 |  |
| Rodas travadas | Não | 1 | 1 |  | 2 | 1,6 | 0,137 |
|  | Sim | 117 | 8 |  | 125 | 98,4 |  |
| Luz de cabeceira | Não | 13 | 1 |  | 14 | 11 | 1,000 |
|  | Sim | 105 | 8 |  | 123 | 89 |  |
| Campainha próxima | Não | 21 | 2 |  | 23 | 18,1 |  |
|  | Sim | 97 | 7 |  | 104 | 81,9 | 0,666 |
| Acesso livre ao banheiro | Não | 23 | 2 |  | 25 | 19,7 | 1,000 |
|  | Sim | 95 | 7 |  | 102 | 80,3 |  |
| Móveis deslizantes sem travas | Não | 5 | 0 |  | 5 | 3,9 | 1,000 |
|  | Sim | 113 | 9 |  | 122 | 96,1 |  |
| Mobília Organizada | Não | 20 | 0 |  | 20 | 15,7 | 0,353 |
|  | Sim | 98 | 9 |  | 107 | 84,3 |  |
| Fácil acesso aos pertences | Não | 13 | 0 |  | 13 | 10,2 | 0,596 |
|  | Sim | 105 | 9 |  | 114 | 89,8 |  |
| Uso de calçado antiderrapante | Não | 17 | 1 |  | 18 | 14,2 | 1,000 |
|  | Sim | 101 | 8 |  | 109 | 85,8 |  |

- Legenda: *Teste Exato de Fisher

- FONTE: OS AUTORES (2013)

(TABELA 1)

Observa-se na Tabela 1, que a campainha foi identificada em todos os leitos e banheiros, entretanto 23 (18,1%) não se encontrava próxima ao paciente, estava junto à parede, o que impossibilitava seu alcance para solicitar atendimento. Quanto à avaliação de circulação e organização do ambiente, 13 (10,2%) dos idosos não possuíam fácil acesso aos seus pertences, 122 (96,1%) ainda possuíam móveis deslizantes sem travas (mesinha de cabeceira) e, para 25 (19,7%) o acesso ao banheiro não estava livre de objetos, foram constatadas as presenças de poltronas, pias e recipientes de lixo.

A associação entre as variáveis de segurança do ambiente de uso individual e a ocorrência de quedas não se mostrou estatisticamente significativa, mas revelou um percentual preocupante de 9 (7%) ocorrências de quedas entre os idosos hospitalizados no período da pesquisa.

Na avaliação da estrutura física de uso coletivo, dos 14 itens avaliados na circulação interna 6 (42,8%) deles não estavam em conformidade às orientações das normas técnicas(12) (Quadro 1).

|  | VARIÁVEIS | Resposta | UNIDADE DE INTERNAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CMM | CMF | CCG | % |
| 1. | O piso dos corredores e passagens é revestido com material não escorregadio? | Não | X | X | X | 100 |
|  |  | Sim | --- | --- | --- | --- |
| 2. | O piso dos corredores e passagens é revestido com material regular, contínuo, e durável? | Não | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sim | X | X | X | 100 |
| 3. | O piso dos corredores e passagens tem nivelamento contínuo, sem degraus? | Não | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sim | X | X | X | 100 |
| 4. | As escadas tem sinalização visual na borda do piso, em cor contrastante com a do acabamento (0,02 m e 0,03 m de largura)? | Não | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sim | X | X | X | 100 |
| 5. | Obstáculos como lixeira, telefones públicos, extintores de incêndio e outros estão fora da zona de circulação? | Não | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sim | X | X | X | 100 |
| 6. | A sinalização visual é em cores contrastantes? | Não | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sim | X | X | X | 100 |
| 7. | Placas de sinalização e elementos suspensos projetados sobre a faixa de circulação estão a altura mínima de 210 cm em relação ao piso? | Não | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sim | X | X | X | 100 |
| 8. | Telefone público, pelo menos 1 está a mínima de 1,5 m em frente à porta do elevador? | Não | X | X | X | 100 |
|  |  | Sim | --- | --- | --- | --- |
| 9. | As portas têm vão livre mínimo de 80 cm? | Não | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sim | X | X | X | 100 |
| 10. | As maçanetas são do tipo alavanca? | Não | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sim | X | X | X | 100 |
| 11. | Há sinalização indicando “Risco de Quedas”? | Não | X | X | X | 100 |
|  |  | Sim | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Há corrimão em ambos os lados da escada? | Não | X | X | X | 100 |
|  |  | Sim | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Há frisos antiderrapantes nas escadas? | Não | x | X | X | 100 |
|  |  | Sim | --- | --- | --- | --- |
| 14. | O caminho a ser percorrido pelo paciente é livre e sem obstáculos? | Não | x | X | X | 100 |
|  |  | Sim | --- | --- | --- | --- |

QUADRO 1 - AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE USO COLETIVO - CIRCULAÇÃO INTERNA. CURITIBA, 2013

FONTE: CHECK LIST ADAPTADO SEGUNDO NORMAS TÉCNICAS

(QUADRO 1)

Visualiza-se no Quadro 1, as seguintes não conformidades: nos três setores pesquisados, o piso não é revestido de material antiderrapante; o telefone público não se encontra a distância mínima de 1,5 m em frente à porta de nenhum dos cinco elevadores do andar; não há sinalização indicando “Risco de Quedas”, nem frisos antiderrapantes e corrimão em ambos os lados da escada;  o caminho a ser percorrido pelo paciente não está livre e sem obstáculos.

A circulação vertical, referente aos elevadores, está padronizada nos três setores e todos estão de acordo com as normas, exceto referente à existência de sinalização tátil de alerta na porta dos elevadores (Quadro 2).

|  | VARIÁVEIS | Resposta | UNIDADE DE INTERNAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CMM | CMF | CCG | % |
| 1. | A porta de elevador tem vão mínimo de 80 cm? | Não | --- | ---- | --- | --- |
|  |  | Sim | X | X | X | 100 |
| 2. | O tempo de permanência da porta aberta está entre 5s e 15s? | Não | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sim | X | X | X | 100 |
| 3. | O elevador tem dimensão mínima de cabine de 110 cm por 140 cm? | Não | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sim | X | X | X | 100 |
| 4. | O revestimento do piso da cabine tem superfície dura e antiderrapante, permitindo uma fácil manobra da cadeira de rodas? | Não | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sim | X | X | X | 100 |
| 5. | O piso da cabine tem cor contrastante com a do piso do pavimento? | Não | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sim | X | X | X | 100 |
| 6. | Ao abrir a porta o piso do elevador se encontra no mesmo nível que o piso do saguão, sem formação de desnível? | Não | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sim | X | X | X | 100 |
| 7. | Existe sinalização tátil de alerta às portas dos elevadores, em cor contrastante com a do piso, com largura entre 0,25 m a 0,60 m.? | Não | X | X | X | 100 |
|  |  | Sim | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Os comandos de emergência estão agrupados na parte inferior do painel de comandos da cabine? | Não | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sim | X | X | X | 100 |

QUADRO 2 - AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE USO COLETIVO - CIRCULAÇAO VERTICAL (ELEVADORES). CURITIBA, 2013.

FONTE: CHEK LIST ADAPTADO SEGUNDO NORMAS TÉCNICAS

(QUADRO 2)

Quanto as instalações sanitárias (Quadro 3) verifica-se que dos 6 itens avaliados, 4 (66,6%) não estão em conformidade às normas técnicas(12).  Identificaram-se as seguintes não conformidades: não existem barras padronizadas na lateral e no fundo, junto à bacia sanitária para apoio e transferência nas três unidades, e nenhum sanitário possuía barras ao fundo. Os vasos sanitários não estão na altura adequada, o piso não é antiderrapante, possuí desníveis e não há sinalização evidenciando “Risco de Quedas”. Infere-se, que os sanitários dos três setores não estão em conformidade com as normas técnicas(12), podendo ser um fator predisponente ao evento de quedas.

| VARIÁVEIS |  | Resposta | UNIDADE DE INTERNAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CMM | CMF | CCG | % |
| 1. | Existem barras na lateral e no fundo, junto à bacia sanitária, para apoio e transferência? | Não | X | X | X | 100 |
|  |  | Sim | --- | --- | --- | --- |
| 2. | As bacias sanitárias estão a uma altura entre 0,43 m e 0,45 m do piso acabado, medidas a partir da borda superior, sem o assento? | Não | X | X | X | 100 |
|  |  | Sim | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Existem barras de apoio próximo ao chuveiro? | Não | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sim | X | X | X | 100 |
| 4. | O Box possui abertura com fácil acesso? | Não | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sim | X | X | X | 100 |
| 5. | O piso instalado é antiderrapante e sem desníveis? | Não | X | X | X | 100 |
|  |  | Sim | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Há sinalização indicando “Risco de Quedas”? | Não | X | X | X | 100 |
|  |  | Sim | --- | --- | --- | --- |

QUADRO 3 - AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE USO COLETIVO – INSTALAÇÕES SANITÁRIAS. CURITIBA, 2013

FONTE: CHEK LIST ADAPTADO SEGUNDO NORMAS TÉCNICAS

(QUADRO 3)

DISCUSSÃO

Na instituição onde se realizou a presente pesquisa, todas as camas das unidades de internação são elétricas, com controle remoto independente, acoplado às laterais superiores da cama e dispensa o uso de escadinhas, o que proporciona maior segurança e conforto ao paciente. Todas possuem grades que abrem somente pelo lado de fora, induzindo o paciente a solicitar auxílio da equipe de enfermagem ou do acompanhante para abrir as grades, ao sair do leito. Manter as grades elevadas é um fator protetor em relação aos idosos, entretanto, pode vir a ser um fator predisponente, na manutenção do paciente no leito por períodos prolongados, induzindo a síndrome de imobilidade e consequentemente à cascata de dependência. Pode ainda se transformar em um fator de risco para o idoso sem acompanhante que, ao insistir em sair do leito sozinho, passa por cima das grades de proteção sujeitando-se à ocorrência de quedas.

Nesse sentido, a literatura aponta a necessidade de eliminar os riscos ambientais, como: excesso de conversas ou barulho; iluminação inadequada e problemas de revestimento; manter a cama em uma posição baixa com rodas travadas e grades laterais abaixadas (ou conforme política por unidade), pois quando as grades laterais estão fechadas, as quedas podem ser mais prováveis. Manter a cama na altura certa, 100% a 120% do comprimento inferior da perna do paciente também auxilia a minimizar o risco de quedas(13).

Vários pacientes relataram que não gostam de utilizar a campainha para não atrapalhar a equipe de enfermagem, de igual modo não utilizam a luz de cabeceira para não incomodar o paciente ao lado. Não raramente, o idoso se sente constrangido ao solicitar a presença da enfermagem para ações de necessidades básicas, como beber água ou ir ao banheiro, o que pode ser um fator determinante para ocorrência de quedas. A atenção dispensada pela equipe de enfermagem também contribui para a liberdade do paciente tocar ou não a campainha. Se o mesmo tocar a campainha e for ignorado, mal atendido ou ocorrer grande demora no atendimento, isso pode por si só demonstrar uma ação negativa ao toque da campainha.

Estudo realizado em quatro hospitais localizados na região do meio oeste dos Estados Unidos da América, com 641 profissionais de enfermagem, revelou que 49% dos funcionários reconhecem que atender a campainha imediatamente é uma iniciativa importante para a segurança do paciente. Ainda, 77% dos funcionários concordam que essas chamadas são significativas e promovem proteção ao paciente(14). Orientar a equipe de enfermagem para o atendimento imediato das solicitações pelas campainhas, auxiliam a promoção de um atendimento adequado e seguro, assim como é necessário programar  com a equipe da infraestrutura as revisões periódicas tanto das campainhas como das luzes de cabeceira. Salienta-se a importância da conscientização do paciente sobre a iluminação adequada no período noturno.

As diferenças entre o espaço hospitalar e o doméstico, com o seu movimento próprio e alterações de espaço e organização, podem representar grandes mudanças, principalmente para os pacientes mais idosos ou com maior dificuldade de ajustamento a alterações do seu ambiente(11). A facilidade de acesso aos pertences, à organização do ambiente e o uso de calçados antiderrapantes são fatores contributivos para prevenir o risco de quedas.

Um estudo documental, apontou que 15 (60%) dos profissionais consideraram como ponto negativo a existência de vários objetos e mobiliários na enfermaria, dificultando a circulação(2). O uso de calçados antiderrapantes é uma prática estimulada no ambiente hospitalar já inserida no protocolo de prevenção de quedas, e representam uma estratégia simples, mas de forte adesão pelos idosos. Em quatro hospitais de Nova York e um da Alemanha, fazem parte do kit de prevenção de quedas o uso de pulseira amarela e chinelo antiderrapante amarelo ou vermelho como identificador de paciente para risco de quedas(15).

A avaliação dos fatores de risco para quedas em pacientes internados constitui um cuidado que precisa ser desenvolvido desde o momento da internação e durante todo o período que ele permanece hospitalizado. Para ajudar a garantir a segurança do paciente em um ambiente hospitalar, a “enfermeira necessita direcionar uma visão de 360 ​​graus do quarto do paciente cada vez que entrar e sair”(13:7).

O ambiente de uso individual, privativo do paciente, é o local de maior permanência e mobilidade durante a internação, no qual é indispensável o conforto, a segurança e a facilidade de locomoção, que promovem maior independência ao idoso hospitalizado.

O percentual de 7% na ocorrência de quedas entre idoso hospitalizados é considerada alta para os padrões internacionais(15), no entanto, no Brasil ainda não temos uma conclusão a respeito de um índice aceitável. Estudo desenvolvido na cidade de São Paulo abrangendo todos os pacientes das unidades de internação (200 leitos) de um hospital privado de alta complexidade e acreditado pela Joint Commission International, notificou 80 eventos de queda de janeiro a dezembro de 2008. Apresentou um índice de 1,45 quedas/1.000 pacientes-dia e as unidades que mais contribuíram com esse índice foram a Clínica Médica, Neurológica e a Oncologia, perfazendo respectivamente 2,79; 2,77 e 2,41 quedas/1.000 pacientes-dia. Nas demais unidades, o índice variou entre zero e 1,66 quedas/1.000 pacientes-dia. O índice 2,0 foi considerado como de alerta(16).

No que se refere à estrutura física, as áreas de atendimento de uso comum, como corredores, escadas e elevadores precisam oferecer os espaços adaptados às necessidades dos idosos. Na Clínica Cirúrgica, pelos corredores encontram-se maca e mesinhas com rodas deslizantes para procedimentos assistenciais. Na Clínica Médica Masculina está alocado no corredor o carrinho de emergência, mesinhas com rodas deslizantes para materiais de uso nos isolamentos, e geladeira para exames. Na Clínica Médica Feminina também se encontram mesinhas com rodas deslizantes e armário para estagiários, o que dificulta a circulação livre dos idosos hospitalizados.

A inexistência de sinalização tátil na porta dos elevadores, que apenas possui sinalização visual em cor contrastante com a do piso, placas de identificação das áreas de risco para quedas, a ausência de faixas antiderrapantes e apenas um corrimão nas escadarias, são fatores extrínsecos que contribuem para ocorrência de quedas durante o internamento.

A queda pode ocorrer mesmo em percursos com rotas bem conhecidas, como consequência de design inadequado dos edifícios e pouca atenção aos fatores de segurança. Os principais fatores problemáticos são obstáculos sem sinalização clara, superfícies escorregadias, iluminação inadequada e distâncias longas entre áreas de espera e sanitários(17).

Conforme as normas técnicas(12), deve-se incluir a presença de corrimão bilateral e frisos antiderrapantes nas escadarias, sinalização de alerta como placas escritas “risco de quedas” e sinalização tátil em frente à porta dos elevadores. Oferecer autonomia e segurança nos ambientes necessários à circulação do paciente na instituição hospitalar evita risco de quedas e aperfeiçoa a qualidade da assistência prestada.

Independente do seu caráter, as instituições são responsáveis pela segurança dos seus usuários e, “nos hospitais, há necessidade de regras e normas destinada a definir e regulamentar a acessibilidade e segurança dos ambientes, como uma forma de prevenção de acidentes e segurança no deslocamento entre as pessoas”(18:585).

A adequação da estrutura física do banheiro às condições de fragilidade do idoso internado e ao padrão básico de segurança é indispensável. Referente ao uso dos sanitários destaca-se como riscos ambientais a presença de pisos escorregadios e desníveis do piso entre a área de circulação do banheiro e o box do chuveiro, a falta de barras de apoio nos banheiros e os assentos sanitários de altura inadequada(12).

O banheiro de forma geral é apontado pela maioria das pessoas como o local onde ocorrem quedas. A necessidade do uso de medicamentos como diuréticos, laxantes e/ou preparos para exames durante o internamento podem desencadear frequência e urgência nas eliminações fisiológicas. Diante dessas ocorrências, o idoso tende a levantar várias vezes durante a noite para ir ao banheiro, expondo-se ao risco de quedas. Entretanto, a maioria dos estudos realizados no ambiente hospitalar(9,16,19) apontam o quarto/enfermaria, seguido do banheiro, como os locais mais comuns de ocorrência das quedas.

Em estudo realizado no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Rio de Janeiro, cujo objetivo foi avaliar o perfil de quedas identificando os pacientes de risco, de 35 notificações de eventos adversos os pesquisadores encontraram quedas em 34 delas, e a incidência foi de 55,8% na enfermaria e 44,1% no banheiro(19). Corrobora com esses dados, os achados no estudo desenvolvido em um hospital privado na cidade de São Paulo, Brasil, que registrou a notificação de 80 quedas intra-hospitalares, 52 (65%) ocorreram no quarto do paciente e 21 (26,3%) no banheiro(16). Estudo(20) revelou que  245 eventos institucionais notificados em 30 meses, 42 (17,1%) referem-se à falha na infraestrutura física do prédio hospitalar.

Atentar para itens que não estão em conformidade é absolutamente necessário, a fim de eliminar fatores expressivos de risco para queda nas instalações sanitárias. Classificar o paciente quanto ao risco de queda e orientá-lo quanto à prevenção são cuidados básicos e essenciais que reduzem e evitam o evento queda durante o internamento e até mesmo na residência do paciente.

As orientações e cuidados ao paciente, por parte da equipe de saúde, precisam ser realizados de forma contínua, iniciadas na admissão e prolongadas no período da internação. São medidas prudentes evitar que os idosos se levantem sem auxílio e voltar a atenção aos idosos quando se dirigirem ao banheiro(19:85). Para orientar o idoso internado, é fundamental que o profissional de enfermagem conheça as possibilidades de risco a que estão sujeitos os idosos no ambiente hospitalar, suas limitações temporárias ou definitivas e compartilhe com eles as ações necessárias para prevenção de quedas.

CONCLUSÃO

O ambiente hospitalar é propício às quedas. Manter o ambiente próximo ao paciente e a estrutura física conforme padrões de segurança são medidas preventivas de quedas.

O hospital, local do presente estudo, possui boa infraestrutura nas alas das enfermarias, com a presença de camas com grades e sistema elétrico que permite adaptar a posição e a altura da cama conforme necessidades dos pacientes. Considera-se o ambiente organizado com presença de campainha e luz de cabeceira em todas as enfermarias e banheiros. No entanto, alguns objetos de risco se encontram nas enfermarias, como os móveis de cabeceira deslizantes sem travas, a campainha fora do alcance do paciente e a pavimentação lisa.

Apontam-se como destaque negativo as instalações sanitárias, que não estão de acordo com a legislação vigente e oferecem risco para ocorrência de quedas. Recomenda-se realizar levantamento das condições dessas instalações e apresentar propostas de adequação conforme as normas técnicas à direção da instituição. Do mesmo modo, providenciar frisos antiderrapantes nas escadarias e sinalizar espaços críticos para o risco de quedas, retirar ou adaptar os desníveis no piso do banheiro e complementar a instalação de barras de apoio, assim como na parte externa do chuveiro, para proporcionar ponto de apoio no momento do paciente se vestir, evitando utilizar a pia como barra de segurança.

A ausência de significância estatística entre as variáveis de segurança do ambiente de uso individual e a ocorrência de quedas indica a necessidade de mais estudos relacionados à temática, abrangendo os fatores intrínsecos e comportamentais dos idosos internados.

Tendo em vista que não existe um índice de prevalência de quedas intra-hospitalar em idosos considerado aceitável, entende-se como indispensável a elaboração de uma metodologia de avaliação padronizada desse evento adverso. Essa padronização permitiria estabelecer comparações entre instituições hospitalares, e os resultados poderiam ser voltados aos processos desenvolvidos para qualidade da assistência e aprimoramento da infraestrutura.

Entende-se como necessária, a implantação em todos os hospitais, do Protocolo de prevenção de quedas, o qual estipula a formação de um Núcleo de Segurança do Paciente com a finalidade de aplicar e fiscalizar regras sanitárias e protocolos de atendimento e prevenir quanto a falhas de assistência. Acredita-se que os hospitais que tiverem o protocolo implementado possam criar equipes multiprofissionais ou comissões próprias para cada clínica, com a função de supervisionar e atualizar as atividades e cuidados referentes à prevenção de quedas. Isso permitirá a identificação do perfil e do índice nacional de ocorrência desse evento adverso intra-hospitalar.

Diante dos resultados obtidos, ressalta-se que o cuidado da equipe de enfermagem com o ambiente intra-hospitalar é imprescindível para a segurança do paciente idoso, a prevenção de quedas e a qualidade na assistência.

REFERÊNCIAS

1. Vidigal MJM, Cassiano JG. Adaptação Ambiental. In: Moraes EM. Princípios básicos de Geriatria e Gerontologia. Belo Horizonte: Coopmed; 2008.

2. Freitas R, Santos SSC, Hammerschimidt KSA, Silva ME, Pelzer MT. Cuidado de enfermagem para prevenção de quedas em idosos: proposta para ação. Rev. bras. enferm. Brasília. 2011;64(3):478-485.

3. Vincent C. Segurança do Paciente: orientações para evitar eventos adversos. Tradução de Rogério Videira. São Caetano do Sul: Yendis; 2009.

4. Organização Mundial de Saúde. Direção Geral da Saúde. Estrutura Conceitual da Classificação Internacional sobre Segurança do Doente. Relatório Técnico Final. Lisboa: OMS; 2011.

5. Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Fiocruz. Programa Nacional de Segurança do Paciente. Protocolo Prevenção de Quedas. Rio de Janeiro: ANVISA; 2013. Disponível em:

<http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/arquivos/pdf/2013/Mai/06/protocolos_CP_n6_2013.pdf.> Acesso 02/08/2013.

6. Kuznier T, Lenardt MH. O idoso hospitalizado e o significado do envelhecimento. RECOM. 2011; 1(1):70-79.

7. Rubenstein LZ. Falls in older people: epidemiology, risk factors and strategies for prevention. Age Ageing. 2006;35-S(2):37-41.

8. Abreu C, Mendes A, Monteiro J, Santos FR. Falls in hospital settings: a longitudinal study. Rev Latino-Am Enferm. Ribeirão Preto,  2012 Jun;20(3):597-603. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692012000300023 &lng=en&nrm=iso>.  Acesso em: 06/03/2014.

9. Viana JU, Oliveira MC, Magalhães TV. Quedas intra-hospitalares na Santa Casa de Belo Horizonte MG são adequadamente relatadas? Fisioter. Pesqui. São Paulo. 2011 Mar;18(1):72-78.

10. Costa AGS, Souza RC, Vitor AF, Araújo TL. Acidentes por quedas em um grupo específico de idosos. Rev Eletr Enf. (on-line) [internet] 2011 Jul/set [citado em 19 de maio de 2014] 13(3):395-404. Disponível em: http://www.revistas.ufg.br/index.php/fen/article/view/14179/10640.

11. Almeida RAR, Abreu CCF, Mendes AMOC. Quedas em doentes hospitalizados: contributos para uma prática baseada na prevenção. Rev. Enf. Ref. 2010; III Série(2):2163-2172.

12. Associação Brasileira De Normas Técnicas. NBR 9050/2004. Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro (on-line) [internet] 2004 [citado em 19 de maio de 2014]. Disponível em: http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/pessoa-deficiencia/norma-abnt-NBR-9050/view.

13. Kulik C. Components of a comprehensive fall-risk assessment. In: Special Supplement to American Nurse Today - Best Practices for Falls Reduction: A Practical Guide. (on-line) [internet] 2011 [citado em 19 de maio de 2014] 6(2):6-7. Disponível em: <http://www.americannursetoday.com/Article.aspx?id=7634&fid=7364>.

14. Tzeng HM. Perspectives of staff nurses of the reasons for and the nature of patient-initiated call lights: an exploratory survey study in four USA hospitals. BMC Health Serv Res. (on-line) [internet] 2010 [citado em 19 de maio de 2014] 10(52):1-13. Disponível em:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2841165/pdf/1472-6963-10-52.pdf.

15. Institute for Healthcare Improvement (IHI). Cambridge: University Road; 2012. Disponível em: http://www.ihi.org/Engage/Memberships/MentorHospitalRegistry/Pages/FallsPrevention.aspx.

16. Correa AD, Marques IAB, Martinez MC, Laurino PS, Leão ER, Chimentão DMN. Implantação de um protocolo para gerenciamento de quedas em hospital: resultados de quatro anos de seguimento Rev Esc Enferm USP. 2012;46(1):67-74.

17. World Health Organization. Who global report on falls prevention in older age. France: OMS; 2007. Disponível em: <http://www.who.int/violence_injury_prevention/other_injury/falls/en/>.

18. Pagliuca LMF, Araújo AEA, Almeida PC.  Acessibilidade e deficiência física: identificação de barreiras arquitetônicas em áreas internas de hospitais de Sobral, Ceará. Rev Esc Enferm USP. 2007;41(4):581-588.

19. Castro IRS, Mendes RMAC, Guimarães MN, Carvalho LS, Santos EH, Fontes BV, et al. Perfil de quedas no ambiente hospitalar: a importância das notificações do evento. Rev Eletrônica de Acreditação. (on-line) [internet] 2011 [citado em 19 de maio de 2014] 1(2):78-86. Disponível em: <www.cbacred.org.br/ojs/index.php/Acred01/article/view/57>

20. Paiva MCMS, Paiva SAR, Berti HW. Eventos adversos: análise de um instrumento de notificação utilizado no gerenciamento de enfermagem. Rev Esc Enferm USP. 2010;44(2):287-94.